A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace je vypracována a členěna podle přílohy č.5 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 499/2006 Sb. Ve znění Vyhl. 62/2013, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení.

Obsah:

1. Identifikace stavby	2

1.1. Název stavby	2

1.2  Stavebník	2

1.3  Zpracovatel dokumentace	2

1.4.  Předmět vodoprávního řízení	2

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	2

3. Území stavby	3

3.1. Rozsah řešeného území	3

3.2. Údaje o ochraně prostředí	3

3.3. Údaje o odtokových poměrech	3

3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	3

3.5. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	3

3.6. Splnění požadavků dotčených orgánů	3

3.6.1  Seznam známých účastníků vodoprávního řízení	3

3.6.2 Přehled správních řízení pro umístění stavby	3

3.7. Seznam výjimek a úlev	3

3.8. Seznam souvisejících a podmiňujících investic	3

2.9. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby	3

3.9.1 Parcelní čísla dotčených pozemků:	3

3.9.2 Vlastnická práva k dotčeným pozemkům	4

4.  Údaje o stavbě	4

4.1	Nová stavba, nebo změna dokončené stavby	4

4.2	Účel užívání stavby	4

4.3	Trvalá nebo dočasná stavba	4

4.4	Údaje o ochraně stavby podle zvláštních předpisů	4

4.5	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  zabezpečujících bezbariérové užívání	4

4.6	Údaje  o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných správních předpisů	4

4.7	Seznam výjimek a úlevových řešení	4

4.8	Navrhované kapacity stavby	4

4.9	Základní bilance stavby	4

4.10	Základní předpoklady výstavby	5

4.11	Orientační náklady stavby	5

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5

# 1. Identifikace stavby

## 1.1. Název stavby

Kunčice pod Ondřejníkem, prodloužení stoky A-10

Dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná podle Vyhlášky 499/2006, příl. 5 v platném znění

## 1.2  Stavebník

Jméno:		            Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Sídlo:			Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569, 739 13

Statutární zástupce:      Ing. Tomáš Hrubiš -starosta obce

IČO:			00296856

Telefon:		724 161 964

Fax:			556 850 171

e-mail:			obecni.urad@kuncicepo.cz

Místo stavby:	            Kunčice pod Ondřejníkem

Okres:			Frýdek -Místek

## 1.3  Zpracovatel dokumentace

Název:			ING. BLAŽENA DŮJKOVÁ

Sídlo:			Sklený kopec 1556, 753 01 Hranice

IČO:			86970003

DIČ:			CZ86970003

Zodpovědný proj.:	Ing. Blažena Důjková

Telefon:		731 267 170

e-mail:			blazena.dujkova@gmail.com

Číslo AO:                    ČKAIT 1201449, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

## 1.4.  Předmět vodoprávního řízení

Předkládaný projekt pro vodoprávní řízení řeší prodloužení kanalizační stoky A-10 a jejího přítoku A-10-1 v obci Kunčice, která navazuje na realizovanou část splaškové kanalizace v západní části  obce. Stoka je navrhována a bude zřízena pro odkanalizování zbývajících nemovitostí v lokalitě nově postavených rodinných domů. Je vedena od napojení na stávající úsek stoky dále po místní obecní komunikaci. Pro další  dvě novostavby bude  tato stoka A-10 prodloužena ještě dalších o 58m. Pro tuto část bude nejprve vydáno územního rozhodnutí (růžová část v koordinační situaci). Do stoky a jejích přítoků bude možno napojit celkem deset domů, z toho šest stávajících a čtyři výhledově do zaslepených odboček ve spojných šachtách.

# 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby byly dříve zpracované projekty kanalizace v Obci Kunčice pod Ondřejníkem:

Kanalizace Kunčice pod Ondřejníkem – západní část, skutečné provedení stavby, 2012

Inženýrsko geologický průzkum – závěrečná zpráva , AZGEO, s.r.o. Ostrava,2011

Mapové podklady – KMD z Geoportálu CUZK

Polopisné a výškopisné zaměření  - Geometra Opava

Digitální poloha inženýrských sítí předané od jejich správců

Grafický informační systém Obce Kunčice pod Ondřejníkem

# 3. Území stavby

## 3.1. Rozsah řešeného území

Území stavby se nachází v místní komunikaci v západní části obce Kunčice pod Ondřejníkem, v ulici souběžné s krajskou silnicí. Napojení kanalizace bude provedeno ze stávající trasy kanalizačního přivaděče v dolní části ulice, kde bylo při předchozí stavbě připraveno napojení v profilu DN 300 a v minimálním spádu.

## 3.2. Údaje o ochraně prostředí

Území stavby nepodléhá režimu zvláštní ochrany území.

## 3.3. Údaje o odtokových poměrech

Jedná se o stavbu podzemní inženýrské sítě v zastavěném území. Odtokové poměry z území se neřeší.

## 3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Na stavbu bylo vydán územní rozhodnutí na  SÚ Frýdlant nad Ostravicí. Stavba je v souladu s územním plánem obce Kunčice pod Ondřejníkem.

## 3.5. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba spadá do oblasti technické infrastruktury, která je podmiňujícím faktorem pro obecné využití území

## 3.6. Splnění požadavků dotčených orgánů

### 3.6.1  Seznam známých účastníků vodoprávního řízení

Stavba byla projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a všemi ostatními účastníky vodoprávního řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí technické infrastruktury, komunikací a další. Zřízením kanalizace budou dotčeny zájmy těchto dotčených orgánů státní správy, správců zařízení a stávajících inženýrských sítí:

- ČEZ Distribuce a.s.

- RWE Distribuční služby s.r.o.

- Cetin ,a.s.

- Obec Kunčice pod Ondřejníkem, provoz vodovodu

- Obec Kunčice pod Ondřejníkem, provoz místních komunikací a jejich správa

- Ústav archeologické a památkové péče

### 3.6.2 Přehled správních řízení pro umístění stavby

Pro stavbu nebylo vedeno správní řízení.

## 3.7. Seznam výjimek a úlev

Neřeší se.

## 3.8. Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou žádné.

## 2.9. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

### 3.9.1 Parcelní čísla dotčených pozemků:

Stavba se nachází v obci Kunčice pod Ondřejníkem, na katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem. Stavbou stok budou dotčeny pozemky katastru nemovitostí v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Stavbou stoky budou dotčeny pozemky:

| p.č. | LV | vlastník | adresa | kultura | výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3412/1 | 1001 | Cochlar Miloš | č.p.64, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem | Ostatní plocha | 2028 |
| 3410/4 | 1908 | Galda Jan Galdová Emilie Kovaříková Bětuška | U Kapličky 21, 78349 Lutín U Kapličky 21, 78349 Lutín Jaroslava Kučery 1524/36, 79601 Prostějov | Ostatní plocha | 390 |

### 3.9.2 Vlastnická práva k dotčeným pozemkům

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům jsou zřejmá z internetového výpisu katastru nemovitostí (informace o parcelách). Další vlastnická práva zpracovateli dokumentace nejsou známa.

# 4.  Údaje o stavbě

## 4.1	Nová stavba, nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavbu novou.

## 4.2	Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je odvedení odpadních vod z domů rodinné zástavby na čistírnu odpadních vod v Kunčicích pod Ondřejníkem.

## 4.3	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

## 4.4	Údaje o ochraně stavby podle zvláštních předpisů

Stavba nebude chráněna podle zvláštních předpisů.

## 4.5	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  zabezpečujících bezbariérové užívání

Stavba patří mezi díla, která nebudou hodnocena podle kritérií bezbariérového užívání, jedná se o technickou infrastrukturu. Ta patří mezi kanalizační objekty, které nejsou veřejně přístupné.

## 4.6	Údaje  o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných správních předpisů

Na stavbě nejsou formulovány požadavky dotčených orgánů podle jiných právních předpisů.

## 4.7	Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou stanoveny výjimky ani úlevová řešení.

## 4.8	Navrhované kapacity stavby

Rozsah stavby:

-	kanalizační potrubí  PVC DN 250	                 87,70 m

-	kanalizační potrubí  PVC DN 300	               102,50 m

-	revizní kanalizační prefabrikovaná šachta 	                     7ks

-	odbočky  PVC  DN 150                                                                                                    3ks

## 4.9	Základní bilance stavby

Při výstavbě budou produkovány odpady odpovídající činnostem, které budou prováděny. Jedná se o odstranění stávajících živičných povrchů vozovky a výkopů stavební rýhy.  Odpadem bude i „vytlačená“ zemina – tedy vytěžená zemina, kterou nebude prováděn zásyp.

Zatřídění dle vyhlášky č.381/2001 – novely z roku 2004 č.503/2004 Sb.:

17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

V souladu s vyhláškou č.383/2001 – novelizovaná r. 2005 pod č. 41/2005 Sb. (o nakládání s odpady) bude odpad 17 03 02 odvezen na řízenou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech). Přebytek zeminy bude odvezen na trvalou deponii. Dodavatel zajistí předání odpadů oprávněné osobě a její evidenci.

## 4.10	Základní předpoklady výstavby

Zahájení výstavby a vlastní časový harmonogram stavby je určen termínem vydání změny stavebního povolení a finančním zajištěním stavby. Zde uvedené termíny výstavby jsou pouze orientační.

Vydání vodoprávního povolení na stavbu	                             08/2017

Zahájení stavby	                             08/2017

Dokončení stavby………………………………předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 1 měsíc

## 4.11	Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby byly hrubě odhadnuty na  1,520 mil. Kč.

# 5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty, tvoří jeden celek.

Hranice, červen 2017

Sestavila: Ing. Blažena Důjková